1. 获取场站

**请求方式**：POST http://173.17.4.11:9100/wind/farm/windFarmList

**入参**：无

Token:Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJjcmVhdGVfdGltZSI6IjIwMjQtMTItMjYgMTg6NDM6MjciLCJhdXRoX3Rva2VuIjoiOWQzY2NiOGI5YWM4NDUyMTljZTgyZGM4MTQ3OGYyZDciLCJ1c2VyX2NvZGUiOiI3ODEwMDI5MiIsInVzZXJfaWQiOiIxODY2MzYzNDczMjkwNjM3MzE0In0.i3dmi1A-J6lDvM3adDpJhyYF\_Quu-emMZjK2MO7oYau41W8jY-9GfzjY-PTt5bPBLGhKzdasKLcwoRu1NCvbng

**响应**：场站列表

**示例**:{

"code": 200,

"msg": null,

"data": [

{

"windFarmName": "演示场站0824",

"windFarmId": "1827186968116187137"

},

{

"windFarmName": null,

"windFarmId": "1825418535673794561"

},

{

"windFarmName": "甘肃天水清水一期风电场",

"windFarmId": "1825415035665035265"

},

{

"windFarmName": "1",

"windFarmId": "1812728909332815874"

},

{

"windFarmName": "测试场站8179",

"windFarmId": "1812724931119403010"

}

]

}

1. 机组型号

**请求方式**：POST http://173.17.4.11:9100/wind/farm/windTurbineTypeList

**入参**：场站ID（多选）

**示例**:{

"windFarmId": ["1812724931119403010","1825418535673794561"]

}

Token:Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJjcmVhdGVfdGltZSI6IjIwMjQtMTItMjYgMTg6NDM6MjciLCJhdXRoX3Rva2VuIjoiOWQzY2NiOGI5YWM4NDUyMTljZTgyZGM4MTQ3OGYyZDciLCJ1c2VyX2NvZGUiOiI3ODEwMDI5MiIsInVzZXJfaWQiOiIxODY2MzYzNDczMjkwNjM3MzE0In0.i3dmi1A-J6lDvM3adDpJhyYF\_Quu-emMZjK2MO7oYau41W8jY-9GfzjY-PTt5bPBLGhKzdasKLcwoRu1NCvbng

**响应**：机组型号列表

**示例**:{

"code": 200,

"msg": null,

"data": ["MYSE5.0-200","MYSE5.0-201","MYSE5.0-202","MYSE5.0-203"]

}

1. 机组列表

**请求方式**：POST http://173.17.4.11:9100/wind/farm/wtidList

**入参**：场站ID，机组型号 （多选）

**示例**:{

"windFarmIds": [

"1825415034528378881","1825415034528378882"

],

"windTurbineTypeList": [

"MySE5.0-200","MySE5.0-201","MySE5.0-202"，"MySE5.0-203"

]

}

Token: Bearer v6AREBCPzLpd4AqAz1WhAc5xryPqVMZW

**响应**：机组列表

**示例**:{

"code": 200,

"msg": null,

"data": [

{

"deviceName": "1#",

"deviceCode": "QSFD1FJ01"

},

{

"deviceName": "2#",

"deviceCode": "QSFD1FJ02"

},

{

"deviceName": "3#",

"deviceCode": "QSFD1FJ03"

},

{

"deviceName": "4#",

"deviceCode": "QSFD1FJ04"

}

]

}